## orçamento
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
|  | CIDADE: PADRÃO |  |  |  |  | FOLHA:
| QUANTITATIVOS | OBRA: ETE PADRÃO 10L/S
I - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0
| MATERIAL/SERVIÇO | CÓDIGO | UN | QUANT | CUSTO |  | PREÇO MÁXIMO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | ACEITÁVEL
1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
1.1 | Medição ETE
| Armaçõa secundária 1 estribo, tipo as-11, galvanizada, padrão Conc. |  | un | 2
| Braçadeira metálica, para poste quadrado. |  | un | 10
| Bucha e arruela, DN 32 mm. |  | un | 2
| Bucha e arruela, DN 40 mm. |  | un | 6
| Cabo de cobre singelo, seção 10 mm² isolação 750 V. |  | m | 60
| Cachimbo de PVC, DN 32 mm. |  | un | 1
| Caixa medição interna, tipo CFI-3 (80x60x24cm), Padrão Conc. |  | un | 1
| Caixa metálica, tipo CP-4, padrão Conc. |  | un | 1
| Curva de 90º de PVC roscável, DN 25mm, com luvas. |  | un | 1
| Curva de 90º de PVC roscável, DN 32mm, com luvas. |  | un | 3
| Curva de 90º de PVC roscável, DN 40mm, com luvas. |  | un | 3
| Disjuntor tripolar termomagnético de 3x40 A. |  | un | 1
| Eletroduto de PVC, rígido, roscável, DN 25mm, com luva, L=3,00 m. |  | un | 1
| Eletroduto de PVC, rígido, roscável, DN 32mm, com luva, L=3,00 m. |  | un | 3
| Eletroduto de PVC, rígido, roscável, DN 40mm, com luva, L=3,00 m. |  | un | 3
| Haste de aterramento cobreada, DN 19x3.000mm, com conector. |  | un | 3
| Manilha de cimento, DN 300x600 mm com tampa de concreto. |  | un | 3
| Poste de concreto, quadrado, L=7,00 m, Padrão Conc. |  | un | 1
| Mureta de alvenaria p/ medição |  | vr | 1
1.2 | Distribuição de Força e Comando ETE
| Braçadeira tipo D, zincada DN 20 mm (Ø3/4") |  | un | 6
| Braçadeira tipo D, zincada DN 50 mm (Ø1") |  | un | 4
| Bucha de expansão plástica S8 |  | un | 10
| Cabo de cobre múltiplo, seção 2x1,5 mm² , isol. PVC 0,6/1 kV |  | m | 150
| Cabo de cobre múltiplo, seção4 x40mm² , isol. PVC 0,6/1 kV |  | m | 20
| Cabo de cobre múltiplo, seção3 x2,5 mm² , isol. PVC 0,6/1 kV |  | m | 5
| Cabo de cobre múltiplo, seção4 x2,5 mm² , isol. PVC 0,6/1 kV |  | m | 140
| Cabo de cobre singelo, seção 6,0mm² isolação 750 V |  | m | 20
| Cabo de cobre múltiplo, seção 5x6,0 mm² , isol. PVC 0,6/1 kV |  | m | 40
| Caixa de alvenaria com tampa de concreto, dim.: 40x40x60 cm |  | un | 5
| Condulete de alumínio tipo universal DN 20 mm |  | un | 15
| Condulete de alumínio, com interruptor simples, DN 20 mm |  | un | 1
| Condulete de alumínio, universal DN 25 mm |  | un | 2
| Conector macho-fixo DN 20 mm (Ø3/4") |  | un | 3
| Conector macho-fixo DN 25 mm (Ø1") |  | un | 2
| Conector macho-giratório DN 25 mm (Ø1") |  | un | 2
| Conector macho-giratório DN 20 mm (Ø3/4") |  | un | 3
| Curva 90° de eletroduto em PVC rígido, roscável DN 25 mm (Ø1") |  | un | 6
| Curva 90° de eletroduto em PVC rígido, roscável DN 40mm (Ø1.1/4") |  | un | 2
| Curva 90° de eletroduto em PVC rígido, roscável DN 20mm (Ø3/4") |  | un | 4
| Eletroduto de PVC roscável, DN 20 mm, L = 3,00 m, c/ luvas |  | un | 7
| Eletroduto de PVC roscável, DN 25 mm, L = 3,00 m, c/ luvas |  | un | 3
| Eletroduto de PVC roscável, DN 50 mm, L = 3,00 m, c/ luvas |  | un | 2
| Eletroduto de PVC roscável, DN 40 mm, L = 3,00 m, c/ luvas |  | un | 10
| Eletroduto flexível DN 25mm (Ø1"), L=1,00 m |  | un | 4
| Eletroduto flexível DN 20mm (Ø3/4"), L=1,00 m |  | un | 2
| Fio de cobre singelo seção 2,5 mm², isolação PVC 750 V |  | m | 30
| Lâmpada incandescente de 200 W/220 V |  | un | 2
| Luminária blindada tipo arandela ° para lâmpada 100/200W |  | un | 2
| Parafuso autoatarrachante DN 4,2 x 32 mm |  | un | 20
Quadro Geral de Baixa Tensão/Centro de Controle de Motores,
contendo 2 chaves tipo 2 acionamenamentos tipo inversor e 3 chaves de partida direta para
para diversos motores e demais equipamentos constantes.
Quadro para correção do fator de potência
| no Diagrama Unifilar e Esquema de Comando |  | un | 1
Painel de controle e automação completo conforme desenhos e
| especificações técnicas |  | um | 1
| Software Operacional/ttreinamento |  | vb | 1
1.3 | Mão-de-Obra
| Medição de Energia |  | vb | 1
| Distribuição de Força e Comando ETE |  | vb | 1
TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
0