

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações e Compras
PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPRA DIRETA 676/2023
DEVOLVER ATÉ 3 DIAS APÓS O RECEBIMENTO

	TELEFONE DO SETOR DE COMPRAS – 51 3673-1166 R:240  
EMAIL: comprasmostardas2018@gmail.com
SECRETARIA:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      
SOLICITAÇÃO N°: 58



Nome :	 
Endereço:	 
Solicito a Vsa. Senhoria, o fornecimento do preço das mercadorias ou serviços abaixo relacionados:
	Item
	Código
	Qtd
	Un
	Discriminação
	Detalhes
	V. Unitário
	V. Total

	1
	109546
	12,00
	Un
	CORTINA BLACK-OUT COM VARÃO DE COR CINZA CLARO OU BEGE MEDINDO 2,00 M X 1,30 M.
	 
	
	

	2
	111230
	2,00
	Un
	APARELHO TENS FES BURST ELETROTERAPIA; MODELO: NEURODYN III - 2 CANAIS; MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO; VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO); DIMENSÕES: 15 X 18,5 X 9,5 CM (L X P X A); PESO: 0,8 KG; FREQUÊNCIA: 0,5-250 HZ; DURAÇÃO DA FASE DO PULSO: 50-500 µS; REGISTRO ANVISA: 10360310012; GARANTIA: 18 MESES 
	DIMENSÕES: 15X18,5X9,5CM (LXPXA) PESO:0,8KG, FREQUÊNCIA: 0,5-250 HZ DURAÇÃO DA FASE DO PULSO: 50-500 REGISTRO ANVISA: 10360310012. GARANTIA 18 MESES 
	
	

	3
	111231
	3,00
	Pr
	HALTER EMBORRACHADO
	0,5 KG -01 PAR   1 KG - 01 PAR  02KG -01 (UM PAR DE CADA TAMANHO) 
	
	

	4
	111233
	1,00
	Un
	SUPORTE INFRA FISIOTERAPIA PROFFISIONAL + LÂMPADA 250W
	ALTURA MÍNIMA: 0,80M; ALTURA MÁX: 1,90M (APROXIMADAMENTE) PESO;2,25 KG 
	
	

	5
	111235
	2,00
	Un
	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LPM COM SAÍDA PARA INALAÇÃO
	REGISTRO ANVISA: 10216710343; TIPO CONCENTRADOR: ESTACIONÁRIO; NÍVEL RUÍDO:45DB; FLUXO POR LITRO: ATÉ 10L; PRESSÃO DE SAÍDA 10-30PSIG; CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: 92 ± 4% A 8-10 LPM 94 ± 2% A 3-7 LPM; 92±4% A 1-2 LPM. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: ATÉ 10 LPM; MODO PULSO NÃO DISPONÍVEL; MODO NOTURNO: NÃO DISPONÍVEL; ALARMES E INDICADORES: SONORO E LUZES INDICADORAS. OPI (INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO); VOLTAGEM: 220V; CONSUMO ENERGIA: 600W; MEDIDAS:69CM X 48CM X 33CM; PESO 24± 0,2 KG; TEMPO OPERAÇÃO 13°C A 32 °C; ATITUDE EM OPERAÇÃO: ATÉ 417M; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: -34 A 71 °C 
	
	

	6
	111236
	4,00
	Un
	MACA GINECOLÓGICA COM BALCÃO: MODELO: MACA GINECOLÓGICA; CÓDIGO DO PRODUTO: MC18; ERGONOMIA: 3 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO DE TROCO E PERNAS; DIFERENCIAIS: ESTRUTURA REFORÇADA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA DA MESA: MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) ANTIBACTERIANO; ESTRUTURA DOS APOIOS DE PERNAS: INOX 304 E COXEIRAS EM PU INJETADO; MEDIDAS MÍNIMAS FECHADA: 1,20 CM X 60 CM  X 80 - (C X L X A); MEDIDAS MAXIMA ABERTA: 1,80 CM X 60 CM  X 80 - (C X L X A); ALTURA DO ESTOFADO: 5 CM; DENSIDADE: D-28; REVESTIMENTO: CORINO CIPATEX PREMIUM; CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 300 KG; FERRAGENS: CORREDIÇAS TELESCÓPICAS INOX, DOBRADIÇAS EM INOX; PESO DO PRODUTO: 81 QUILOS; PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 85 QUILOS; 
	ITENS INCLUSOS: 1 MACA; 1 PAR APOIO DE PERNAS INOX 
	
	



	TOTAL:
	


PEDIDO DE EMPENHO:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
[bookmark: _GoBack]
SERÁ ACEITA SOMENTE NOTA FISCAL: ELETRÔNICA, MODELO D1, CUPOM FISCAL, EXCETO PARA SERVIÇO.

PARA FINS DE RETENÇÃO DO IR (IMPOSTO DE RENDA) E DEMAIS TRIBUTOS DE EMPRESA NÃO OPTANTE AO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (SIMPLES NACIONAL) SERÁ ADOTADA A IN RFB 1234/2012, RECEPCIONADA PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 8917 DE 05/05/2022.

OBSERVAÇÃO: O MATERIAL ADQUIRIDO DEVERÁ SER ENTREGUE EM MOSTARDAS.

POR FAVOR RESPONDER NESTE FORMULÁRIO.

O FORNECEDOR DEVERÁ INFORMAR A CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO.

Prazo de Entrega: IMEDIATO
Condições de Pagto.: À VISTA, CONTRA EMPENHO
Data: 26/09/23
Data do recebimento: ____/____/________.


             Assinatura do Responsável
CARIMBO DA FIRMA COM CNPJ
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